Мероприятия по подготовки к зиме 2015г. - 2016г.

по жилому фонду ООО УК «Рубин»

| Адрес | Мероприятия | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| Ул. Фрунзе дом №70 |

1.		Опрессовка и промывка системы отопления.

| 2. Ремонт и ревизия запорной арматуры | Июнь июнь, июль |
| --- | --- |
| Ул. Фрунзе дом №72 |

1.		Опрессовка и промывка системы отопления.

| 2. Ремонт и ревизия запорной арматуры | июнь июнь, июль |
| --- | --- |
| Ул. Фрунзе дом №74 |

1.		Опрессовка и промывка системы отопления

2.		Частичный ремонт крыши и балконов

| 3. Ремонт и ревизия запорной арматуры | июнь май-июнь июнь, июль |
| --- | --- |
| Ул. Фрунзе дом №76 |

1.		Опрессовка и промывка системы отопления.

| 2. Ремонт и ревизия запорной арматуры | Июнь Июнь-июль |
| --- | --- |
| Ул. Фрунзе дом №78 |

1.		Частичный ремонт кровли.

2.		Опрессовка и промывка системы отопления.

| 3. Ремонт и ревизия запорной арматуры | Май- июль июнь июнь, июль |
| --- | --- |
| Ул.^Фрунзе дом № 82 |

1.		Частичный ремонт кровли

2.		Опрессовка и промывка системы отопления.

3.		Замена ветхих труб холодной воды в подвале

| 4. Ремонт и ревизия запорной арматуры | май-июль июнь май-июнь июнь, июль |
| --- | --- |
| Ул. Фрунзе дом № 84 |

1.		Частичный ремонт балкона (квартира 30)

2.		Ремонт и ревизия запорной арматуры.

| 3. Опрессовка и промывка системы отопления | Май-июнь июнь, июль июнь |
| --- | --- |

Ул.Фрунзе Дом № 86

1.		Частичный ремонт кровли.

2.		Опрессовка и промывка системы отопления

3.		Замена ветхих труб в подвале

| 4. Ремонт и ревизия запорной арматуры | Май-июнь июнь август июнь, июль |
| --- | --- |
| Ул. Фрунзе Дом №88 |

1.		Частичный ремонт кровли.

2.		Опрессовка и промывка системы отопления.

| 3. Ремонт и ревизия запорной арматуры . | Май - июнь июнь июнь, июль |
| --- | --- |

Исполнитель: